Аукцион

Лот №1 внебюджет

- Система видео-наблюдения и контроля за учебным процессом - 10 комплектов.

- Начальная цена лота 1 800 000 руб.

- Шаг аукциона 5%

в составе на один класс и 1 метод кабинет:

| Наименование оборудования | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- |
| АРМ оператора системы видео-наблюдения в составе: - процессор класса P4 с частотой не менее 3000 MHz; - оперативная память не менее 2х512Mb - жесткий диск емкостью не менее 250 Gb SATA; - DVD-RW/ корпус с блоком питания 350W/ Ms Win XP Pro (предустановленная или академическая лицензия) /клавиатура/ мышь оптическая/ Монитор 17" ViewSonic LCD VA702 silver/ black 500:1 12 ms TCO99 (или эквивалент) / SmartВидео IV (Программное обеспечение для сервера в комплекте с платой смартвидео)/ Клавиатура дистанционного управления поворотными устройствами и комбинированными камерами. До 32 устройств. В комплекте с кабелем для подключения к ПК/ Управление по RS-485, мультипротокол в т.ч. PELCO-D, шлейф до 1,2км, KMK-101 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| Видеокамера купольная поворотная 1/4" SONY Exview CCD, 480ТВл, 0,01Лк, 18x оптический 10x цифровой. Поворот по горизонтали 0,8-240град/сек. Поворот по вертикали скорость-0,8-120град/сек. 128 предпозиции. 4 тревожных входа, функция - патруль, RS-485. 24VAC, KMC-794-Z18/ в комплекте с кабелем КВК-2П-2/0,75 соответствующей длины/ разъёмами м B101A BNC (CP - 50, пайка)/ Коробкой ответвительной, PE 120013 (или эквиваленты) | шт. | 2 |
| Видеокамера купольная, 1/4" CCD SHARP, 420Твл., 0,5Лк. видеосистема PAL/NTSC, электронный затвор 1/50…1/10000с, CS-объектив 3,5~8мм, ручная диафрагма, KMC-96 /в комплекте с кабелем КВК-2П-2/0,75 соответствующей длины/ и разъёмами B101A BNC (CP - 50, пайка)/ Коробкой ответвительной, PE 120013 (или эквиваленты) | шт. | 2 |
| Источник бесперебойного питания СКАТ-2412 12В/0,3А, 24В/1А (или эквивалент) в комплекте с двумя (2) Аккумуляторами 4 А/ч для ИБП | шт. | 1 |
| Микрофон миниатюрный в комплекте с микрофонным кабелем КММ 2х0,35 (крепление потолочное в районе доски) | шт. | 1 |
| Расходные материалы для монтажа системы видеонаблюдения. | комплект | 1 |
| Монтажные работы «под ключ» в составе: монтаж оборудования, настройка и тестирование, пуско-наладка | комплекс | 1 |

Все комплектующие системы должны подходить друг другу по техническим параметрам. Соответствовать имеющимся на данный момент ГОСТам, иметь гигиенические сертификаты.

Конфигурация системы зависит от количества помещений, оснащённых камерами видеонаблюдения.

В цену контракта включены:

- цена оборудования, доставка его на место размещения.

- стоимость расходных материалов для монтажа

- стоимость гарантийного обслуживания

- монтаж

- настройка и тестирование

- запуск в эксплуатацию

- налоги, сборы и др. обязательные платежи связанные с поставкой

Монтаж систем производится на базе школ г. Омска и Омской области, согласно приведенному ниже списку и сдаётся в эксплуатацию «под ключ».

Поставщик должен иметь лицензии на соответствующие виды работ (строительные, монтаж систем видеонаблюдения)

Планы школ можно получить по адресу www.omgpu.ru в разделе новости.